## INVENTARIO FIN CAMPAÑA 2018 (hidden)
|  | LISTA DE EQUIPOS DE MEDICION |  |  |  |  | CÓDIGO: AC-LM-301 Revisión: 02 Fecha de Revisión: 15/11/2017
CODIGO | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | Nº SERIE | Capac. | Ubicación | Estado | CARGO | ESTADO
AC-BAC-001 | BALANZA | PRECIX WEIGHT | NEW IP 68 | 147038 | 15 KG | RECEPCION | BUENO
AC-BAP-001 | BALANZA | PRECIX WEIGHT | NEW IP 68 | 147092 | 15 KG | ACONDICIONADO | BUENO
AC-BAC-003 | BALANZA | PRECIX WEIGHT | NEW IP 68 | 147040 | 15 KG | EMPAQUE | BUENO
AC-BAC-004 | BALANZA | BEL | MG723i | IT1400332 | 0.001 gr-720gr | LABORATORIO | BUENO
AC-PEN-001 | PENETROMETRO | WAGNER | FDK-40 | No indica | 20 KGF | RECEPCION | BUENO
AC-RFC-001 | REFRACTOMETRO DIGITAL | ATAGO | PAL 1 | B527807 | 0-32º | RECEPCION | BUENO
AC-RFC-002 | REFRACTOMETRO DIGITAL | ATAGO | PAL 1 | B527777 | 0-32º | ACONDICIONADO | BUENO
AC-RFC-003 | REFRACTOMETRO DIGITAL | ATAGO | PAL 1 | B527797 | 0-32º | EMPAQUE | BUENO
AC-RFC-004 | REFRACTOMETRO ANALOGICO | ATAGO | Master-α | 0299533 | 0-33º | OFICINA-T.A | BUENO
AC-RFC-005 | REFRACTOMETRO ANALOGICO |  |  |  | 0-32º | RECEPCION | BUENO
PP-BAC-001 | BALANZA DE PLATAFORMA | PRECIX WEIGHT | 2456 | 146032 | 2000 kg | RECEPCION | BUENO
PP-BAC-002 | BALANZA | YAOHUA | TCS-JJ | C15180207 | 30 KG | EMPAQUE | BUENO
AC-TC-001 | TERMOMETRO | HANNA | LAPICERO | No indica | (-)50ºC a 150ºC | RECEPCION | BUENO
AC-TC-002 | TERMOMETRO | TESTO | 5601113 | No indica | (-)50ºC a 300ºC | EMPAQUE | BUENO
AC-TC-003 | TERMOMETRO | TESTO | 5601113 | No indica | (-)50ºC a 300ºC | OFICINA-T.A | BUENO
AC-PHC-001 | PHMETRO | HANNA | HI208-01 | 8679458 | 0-14 | ACONDICIONADO | BUENO
PP-DMC-001 | DETECTOR DE METALES | NOW SYSTEM | NMD530 T50*35 | 15100912MO |  | EMPAQUE | BUENO
| PESA PATRON |  |  |  | 5 KG | OFICINA-T.A | BUENO
| PESA PATRON |  |  |  | 25KG | RECEPCION | BUENO
AC-IN-001 | INCUBADORA | BLUE PARD | DHP-9052 | 151245081 | 5-65ºC | LABORATORIO | BUENO
AC-IN-002 | INCUBADORA | BLUE PARD | DHP-9052 | 151245082 | 5-65ºC | LABORATORIO | BUENO
AC-IN-003 | INCUBADORA | BLUE PARD | DHP-9052 |  | 5-65ºC | LABORATORIO | BUENO
AC-HE-001 | HORNO | BLUE PARD | DHG-9070A | 150924511 | 10-250ºC | LABORATORIO | BUENO
AC-BM-001 | BAÑO MARIA | GEMMYCO | YCW-010E(11L) | 1504969 | 0-99ºC | LABORATORIO | BUENO
AC-AU-001 | AUTOCLAVE | SHEN AN | LDZX-50KBS | TSX21002720090030 | 105-134ºC | LABORATORIO | BUENO
AC-SAL-001 | SALINOMETRO | ATAGO | POCKET | A214681 | 0-10 | OFICINA-T.A | BUENO
AC-RA-01 | Refractometro analogico | ATAGO |  |  | 0 a 32° Brix | Calidad - Recepción | Bueno | Gherson Moràn
AC-RA-02 | Refractometro analogico | ATAGO |  |  | 0 a 32° Brix | Calidad - Embarque | MALO | Jaime Aparicio | Deteriorada tapa de brix.
AC-RA-03 | Refractometro analogico | ATAGO |  |  | 0 a 32° Brix | Calidad | Perdido
AC-RA-04 | Refractometro analogico | ATAGO | HUALIX | 276488 | 0 a 32° Brix | Calidad | NUEVO | Franco Espinoza
AC-RA-05 | Refractometro analogico | ATAGO | HUALIX | 276491 | 0 a 32° Brix | Calidad | NUEVO
AC-RD-01 | Refractometro digital | ATAGO | POCKET | B527767 | 0 53° Brix | Calidad - Laboratorio | Bueno
AC-RD-02 | Refractometro digital | ATAGO | POCKET | B732466 | 0 53° Brix | Calidad - Laboratorio | Bueno
AC-RD-03 | Refractometro digital | ATAGO | POCKET | B026891 | 0 53° Brix | Calidad - Laboratorio | Bueno
AC-RD-04 | Refractometro digital | ATAGO | POCKET | B732526 | 0 53° Brix | Calidad - Laboratorio | MALO
AC-RD-05 | Refractometro digital | ATAGO | POCKET | B5283387 | 0 53° Brix | Calidad - Laboratorio | MALO
AC-BG-01 | Balanza gramera | CAMRY |  | CHA701 | 0.01 a 200 gr | Calidad - Recepción | Bueno | Gherson Moràn
AC-BG-02 | Balanza gramera | CAMRY |  |  | 0.01 a 200 gr | Calidad - Embarque | Bueno | Jaime Aparicio
AC-BG-03 | Balanza gramera | CAMRY |  |  | 0.01 a 200 gr | Calidad | Bueno
AC-BG-04 | Balanza gramera | CAMRY |  |  | 0.01 a 200 gr | Calidad | Bueno
AC-BG-05 | Balanza gramera | SALTER | TAYLOR 1250 BK | V0483 | 0.01 a 500 gr | Calidad | NUEVO
AC-BG-06 | Balanza gramera | SALTER | TAYLOR 1250 BK | V0483 | 0.01 a 500 gr | Calidad | MALO | Martin Arizola | No enciende y sin tapa de pila
AC-BD-01 | Balanza digital (5Kg) | HENKEL | BRD02KF | CIA20161119 | 1 a 5000 gr | Calidad - Recepción | NUEVO | Gherson Moràn
AC-BD-02 | Balanza digital (5Kg) | HENKEL | BRD02KF | CIA20161119 | 1 a 5000 gr | Calidad - Laboratorio | MALO
AC-BD-03 | Balanza digital (5Kg) | HENKEL | BRD02KF | CIA20161119 | 1 a 5000 gr | Calidad - Linea | MALO | Alicia Rodriguez
AC-BD-04 | Balanza digital (5Kg) | HENKEL | BRD02KF | CIA20171150 | 1 a 5000 gr | Calidad - Linea | NUEVO | Alicia Rodriguez
AC-BD-05 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 | No indica | 1 a 5000 gr | Calidad - Laboratorio | MALO
AC-BD-06 | Balanza digital (5Kg) | HENKEL | BRD02KF | CIA20161105 | 1 a 5000 gr | Calidad - Laboratorio | MALO | Franco Espinoza
AC-BD-07 | Balanza digital (5Kg) | HENKEL | BRD02KF | CIA20161119 | 1 a 5000 gr | Calidad - Laboratorio | NUEVO
AC-BD-08 | Balanza digital (5Kg) | HENKEL | BRD02KF |  | 1 a 5000 gr | Calidad - Laboratorio | MALO
AC-BD-09 | Balanza digital (5Kg) | HENKEL | BRD02KF |  | 1 a 5000 gr | Calidad - Laboratorio | MALO
AC-BD-10 | Balanza digital (5Kg) | HENKEL | BRD02KF |  | 1 a 5000 gr | INVESTIGACION Y DESARROLLO
AC-BD-11 | Balanza digital (5Kg) | HENKEL | BRD02KF |  | 1 a 5000 gr | Calidad - Laboratorio
AC-P-01 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | No indica | 20 KGF | Calidad - Recepción | Bueno | Gherson Moràn
AC-P-02 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | No indica | 20 KGF | Calidad - Embarque | Bueno | Jaime Aparicio | Falta pelador
AC-P-03 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | No indica | 20 KGF | Calidad - Laboratorio | Bueno | Franco Espinoza | Falta pelador
AC-P-04 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | No indica | 20 KGF | Calidad - Laboratorio | Bueno
AC-P-05 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | No indica | 20 KGF | Calidad - Laboratorio | MALO | Falta caja y pelador | Falta caja y pelador
AC-P-06 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | No indica | 20 KGF | Calidad - Laboratorio | Bueno
AC-P-07 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | No indica | 20 KGF | Calidad - Laboratorio | BUENO |  | Falta pelador
AC-TP-01 | Termometro - Patròn | TESTO | TESTO 108 |  | (-)50ºC a 300ºC | Calidad - Laboratorio | Bueno
AC-TD-01 | Termometro | TESTO | IP67 | No indica | (-)20ºC a 230ºC | Calidad - Recepción | Bueno | Gherson Moràn
AC-TD-02 | Termometro | TESTO | IP67 | No indica | (-)20ºC a 230ºC | Calidad - Embarque | Bueno | Jaime Aparicio | Se entrego a produccion (colo amarillo)
AC-TD-03 | Termometro | TESTO | IP67 | No indica | (-)20ºC a 230ºC | Calidad - Laboratorio | MALO |  | No funciona
AC-TD-04 | Termometro | TESTO | IP67 | No indica | (-)20ºC a 230ºC | Calidad - Laboratorio | MALO |  | No funciona
AC-TD-05 | Termometro | TESTO | IP67 | No indica | (-)20ºC a 230ºC | Calidad - Laboratorio | MALO |  | No funciona
PR-TD-01 | Termometro | TESTO | IP67 | No indica | (-)20ºC a 230ºC | Producción | Bueno
PR-TD-02 | Termometro | TESTO | IP67 | No indica | (-)20ºC a 230ºC | Producción | Bueno
AC-PH-01 | PH-METRO | ATC |  | No indica | 0.00 a 14:00pH | Calidad - Laboratorio | Malo
AC-PH-02 | PH-METRO | HANNA | HI96103 | H02073119 | 0.00 a 14:00pH | Calidad - Linea | MALO
AC-PH-03 | PH-METRO | HANNA | HI96103 | H02073119 | 0.00 a 14:00pH | Calidad - Laboratorio | BUENO
AC-TH-01 | Termohigrometro | COOLBOX | 968H | HI98103 | T°C: -10 a 50°C HR: 20% a 99% | Cámara 01 | Bueno
AC-TH-02 | Termohigrometro | RADIOSCHACH | TX7672 |  | T°C: -10 a 50°C HR: 20% a 99% | Pre Cámara | MALO |  | Malogrado
AC-TH-03 | Termohigrometro | RADIOSCHACH | TX7672 |  | T°C: -10 a 50°C HR: 20% a 99% | Cámara 02 | Bueno
AC-NIR-01 | Equipo NIR | FELIX |  | 750-008-16019 |  | Calidad - Laboratorio | Bueno
AC-EST-01 | Estufa | DIGISTYSTEM |  |  |  | Calidad - Laboratorio | Bueno
AC-HM-01 | Horno microondas | SANSUNG |  |  |  | Calidad - Recepción | Bueno
AC-HM-02 | Horno microondas | CONTINENTAL |  |  |  | Calidad - Laboratorio | Perdido |  | No funciona
AC-HM-03 | Horno microondas | ELECTROLUX |  |  |  | Calidad - Laboratorio | MALO |  | No funciona
AC-HM-02 | Horno microondas | ORIZAN |  |  |  | Calidad - Laboratorio | MALO |  | No funciona
AC-MC-01 | Microscopio | PREMIURE |  |  |  | Calidad - Laboratorio | Bueno
AC-JPP-01 | Juego de pesas |  |  |  | 1g, 2g(2U), 5g, 10g, 20g(2U), 50g,100 (2U), 200g, 500g, 1Kg | Calidad - Laboratorio | Bueno
PP-ASCAL-02 | Pesa patron 5kg |  |  |  | 5 KG | Calidad - Laboratorio | Bueno
PP-ASCAL-01 | Pesa patron 20kg |  |  |  | 20 KG | Calidad - Recepción | Bueno

## LISTA EQUIPOS 2018-2019 (hidden)
|  | LISTA DE EQUIPOS DE MEDICION |  |  |  |  | CÓDIGO: AC-LM-301 Versión: 02 Fecha: 30/07/2018
Fecha de Última revisión: |  | 2018-08-09
CODIGO | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | Nº SERIE | Capac. | Ubicación | Estado | Calibracion Realizada
AC-BAC-001 | BALANZA | PRECIX WEIGHT | NEW IP 68 | 147038 | 15 KG | RECEPCION | BUENO | 2017-09-27
AC-BAP-001 | BALANZA | PRECIX WEIGHT | NEW IP 68 | 147092 | 15 KG | ACONDICIONADO | BUENO | 2017-09-27
AC-BAC-003 | BALANZA | PRECIX WEIGHT | NEW IP 68 | 147040 | 15 KG | EMPAQUE | BUENO | 2017-09-27
AC-BAC-004 | BALANZA | BEL | MG723i | IT1400332 | 0.001 gr-720gr | LABORATORIO | BUENO | 2017-09-28
AC-PEN-001 | PENETROMETRO | WAGNER | FDK-40 | No indica | 20 KGF | RECEPCION | BUENO | 2017-10-13
AC-RFC-001 | REFRACTOMETRO DIGITAL | ATAGO | PAL 1 | B527807 | 0-32º | RECEPCION | BUENO | 2017-10-13
AC-RFC-002 | REFRACTOMETRO DIGITAL | ATAGO | PAL 1 | B527777 | 0-32º | ACONDICIONADO | BUENO | 2017-10-13
AC-RFC-003 | REFRACTOMETRO DIGITAL | ATAGO | PAL 1 | B527797 | 0-32º | EMPAQUE | BUENO | 2017-10-13
AC-RFC-004 | REFRACTOMETRO ANALOGICO | ATAGO | Master-α | 0299533 | 0-33º | OFICINA-T.A | BUENO | NUEVO
AC-RFC-005 | REFRACTOMETRO ANALOGICO |  |  |  | 0-32º | RECEPCION | BUENO
PP-BAC-001 | BALANZA DE PLATAFORMA | PRECIX WEIGHT | 2456 | 146032 | 2000 kg | RECEPCION | BUENO | 2017-09-27
PP-BAC-002 | BALANZA | YAOHUA | TCS-JJ | C15180207 | 30 KG | EMPAQUE | BUENO | 2017-09-27
AC-TC-001 | TERMOMETRO | HANNA | LAPICERO | No indica | (-)50ºC a 150ºC | RECEPCION | BUENO | 2017-10-16
AC-TC-002 | TERMOMETRO | TESTO | 5601113 | No indica | (-)50ºC a 300ºC | EMPAQUE | BUENO | 2017-10-16
AC-TC-003 | TERMOMETRO | TESTO | 5601113 | No indica | (-)50ºC a 300ºC | OFICINA-T.A | BUENO | 2017-10-16
AC-PHC-001 | PHMETRO | HANNA | HI208-01 | 8679458 | 0-14 | ACONDICIONADO | BUENO | 2017-10-20
PP-DMC-001 | DETECTOR DE METALES | NOW SYSTEM | NMD530 T50*35 | 15100912MO |  | EMPAQUE | BUENO | 2017-01-01
| PESA PATRON |  |  |  | 5 KG | OFICINA-T.A | BUENO | 2017-10-13
| PESA PATRON |  |  |  | 25KG | RECEPCION | BUENO | 2017-10-13
AC-IN-001 | INCUBADORA | BLUE PARD | DHP-9052 | 151245081 | 5-65ºC | LABORATORIO | BUENO | 2017-09-28
AC-IN-002 | INCUBADORA | BLUE PARD | DHP-9052 | 151245082 | 5-65ºC | LABORATORIO | BUENO | 2017-09-28
AC-IN-003 | INCUBADORA | BLUE PARD | DHP-9052 |  | 5-65ºC | LABORATORIO | BUENO | NUEVA
AC-HE-001 | HORNO | BLUE PARD | DHG-9070A | 150924511 | 10-250ºC | LABORATORIO | BUENO | 2017-09-28
AC-BM-001 | BAÑO MARIA | GEMMYCO | YCW-010E(11L) | 1504969 | 0-99ºC | LABORATORIO | BUENO | 2017-09-28
AC-AU-001 | AUTOCLAVE | SHEN AN | LDZX-50KBS | TSX21002720090030 | 105-134ºC | LABORATORIO | BUENO | 2017-09-28
AC-SAL-001 | SALINOMETRO | ATAGO | POCKET | A214681 | 0-10 | OFICINA-T.A | BUENO | NUEVO
AC-RA-01 | Refractometro analogico | ATAGO |  |  | 0 a 32° Brix | Calidad - Recepción | Bueno
AC-RA-02 | Refractometro analogico | ATAGO |  |  | 0 a 32° Brix | Calidad - Embarque | MALO
AC-RA-03 | Refractometro analogico | ATAGO |  |  | 0 a 32° Brix | Calidad | Perdido
AC-RA-04 | Refractometro analogico | ATAGO | HUALIX | 276488 | 0 a 32° Brix | Calidad | NUEVO | NUEVO
AC-RA-05 | Refractometro analogico | ATAGO | HUALIX | 276491 | 0 a 32° Brix | Calidad | NUEVO | NUEVO
AC-RD-01 | Refractometro digital | ATAGO | POCKET | B527767 | 0 a 53° Brix | Calidad - Laboratorio | Bueno | 2017-10-02
AC-RD-02 | Refractometro digital | ATAGO | POCKET | B732466 | 0 a 53° Brix | Calidad - Laboratorio | Bueno
AC-RD-03 | Refractometro digital | ATAGO | POCKET | B026891 | 0 a 53° Brix | Calidad - Laboratorio | Bueno
AC-RD-04 | Refractometro digital | ATAGO | POCKET | B732526 | 0 a 53° Brix | Calidad - Laboratorio | MALO
AC-RD-05 | Refractometro digital | ATAGO | POCKET | B5283387 | 0 a 53° Brix | Calidad - Laboratorio | MALO
AC-BG-01 | Balanza gramera | CAMRY |  | CHA701 | 0.01 a 200 gr | Calidad - Recepción | Bueno
AC-BG-02 | Balanza gramera | CAMRY |  |  | 0.01 a 200 gr | Calidad - Embarque | Bueno
AC-BG-03 | Balanza gramera | CAMRY |  |  | 0.01 a 200 gr | Calidad | Bueno
AC-BG-04 | Balanza gramera | CAMRY |  |  | 0.01 a 200 gr | Calidad | Bueno
AC-BG-05 | Balanza gramera | SALTER | TAYLOR 1250 BK | V0483 | 0.01 a 500 gr | Calidad | NUEVO
AC-BG-06 | Balanza gramera | SALTER | TAYLOR 1250 BK | V0483 | 0.01 a 500 gr | Calidad | MALO
AC-BD-01 | Balanza digital (5Kg) | HENKEL | BRD02KF | CIA20161119 | 1 a 5000 gr | Calidad - Recepción | NUEVO
AC-BD-02 | Balanza digital (5Kg) | HENKEL | BRD02KF | CIA20161119 | 1 a 5000 gr | Calidad - Laboratorio | MALO
AC-BD-03 | Balanza digital (5Kg) | HENKEL | BRD02KF | CIA20161119 | 1 a 5000 gr | Calidad - Linea | MALO
AC-BD-04 | Balanza digital (5Kg) | HENKEL | BRD02KF | CIA20171150 | 1 a 5000 gr | Calidad - Linea | NUEVO
AC-BD-05 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 | No indica | 1 a 5000 gr | Calidad - Laboratorio | MALO
AC-BD-06 | Balanza digital (5Kg) | HENKEL | BRD02KF | CIA20161105 | 1 a 5000 gr | Calidad - Laboratorio | MALO
AC-BD-07 | Balanza digital (5Kg) | HENKEL | BRD02KF | CIA20161119 | 1 a 5000 gr | Calidad - Laboratorio | NUEVO
AC-BD-08 | Balanza digital (5Kg) | HENKEL | BRD02KF |  | 1 a 5000 gr | Calidad - Laboratorio | MALO | 2017-10-06
AC-BD-09 | Balanza digital (5Kg) | HENKEL | BRD02KF |  | 1 a 5000 gr | Calidad - Laboratorio | MALO
AC-BD-10 | Balanza digital (5Kg) | HENKEL | BRD02KF |  | 1 a 5000 gr | INVESTIGACION Y DESARROLLO
AC-BD-11 | Balanza digital (5Kg) | HENKEL | BRD02KF |  | 1 a 5000 gr | Calidad - Laboratorio
AC-PE-01 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | No indica | 20 KGF | Calidad - Recepción | Bueno
AC-PE-02 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | No indica | 20 KGF | Calidad - Embarque | Bueno
AC-PE-03 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | No indica | 20 KGF | Calidad - Laboratorio | Bueno | 2017-10-02
AC-PE-04 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | No indica | 20 KGF | Calidad - Laboratorio | Bueno | 2017-10-09
AC-PE-05 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | No indica | 20 KGF | Calidad - Laboratorio | MALO
AC-PE-06 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | No indica | 20 KGF | Calidad - Laboratorio | Bueno
AC-PE-07 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | No indica | 20 KGF | Calidad - Laboratorio | BUENO
AC-TP-01 | Termometro - Patròn | TESTO | TESTO 108 |  | (-)50ºC a 300ºC | Calidad - Laboratorio | Bueno
AC-TD-01 | Termometro | TESTO | IP67 | No indica | (-)20ºC a 230ºC | Calidad - Recepción | Bueno
AC-TD-02 | Termometro | TESTO | IP67 | No indica | (-)20ºC a 230ºC | Calidad - Embarque | Bueno
AC-TD-03 | Termometro | TESTO | IP67 | No indica | (-)20ºC a 230ºC | Calidad - Laboratorio | MALO
AC-TD-04 | Termometro | TESTO | IP67 | No indica | (-)20ºC a 230ºC | Calidad - Laboratorio | MALO | NUEVO
AC-TD-05 | Termometro | TESTO | IP67 | No indica | (-)20ºC a 230ºC | Calidad - Laboratorio | MALO | NUEVO
PR-TD-01 | Termometro | TESTO | IP67 | No indica | (-)20ºC a 230ºC | Producción | Bueno | 2017-10-02
PR-TD-02 | Termometro | TESTO | IP67 | No indica | (-)20ºC a 230ºC | Producción | Bueno | 2017-10-02
AC-PH-01 | PH-METRO | ATC |  | No indica | 0.00 a 14:00pH | Calidad - Laboratorio | Malo
AC-PH-02 | PH-METRO | HANNA | HI98103 | H02071549 | 0.00 a 14:00pH | Calidad - Laboratorio | MALO
AC-PH-03 | PH-METRO | HANNA | HI98103 | H02073119 | 0.00 a 14:00pH | Calidad - Linea | BUENO
AC-TH-01 | Termohigrometro | COOLBOX | 968H | HI98103 | T°C: -10 a 50°C HR: 20% a 99% | Cámara 01 | Bueno
AC-TH-02 | Termohigrometro | RADIOSCHACH | TX7672 |  | T°C: -10 a 50°C HR: 20% a 99% | Pre Cámara | MALO
AC-TH-03 | Termohigrometro | RADIOSCHACH | TX7672 |  | T°C: -10 a 50°C HR: 20% a 99% | Cámara 02 | Bueno
AC-NI-01 | Equipo NIR | FELIX |  | 750-008-16019 |  | Calidad - Laboratorio | Bueno
AC-ES-01 | Estufa | DIGISTYSTEM |  |  |  | Calidad - Laboratorio | Bueno
AC-HM-01 | Horno microondas | SANSUNG |  |  |  | Calidad - Recepción | Bueno | 2017-10-12
AC-HM-02 | Horno microondas | CONTINENTAL |  |  |  | Calidad - Laboratorio | Perdido | 2017-10-12
AC-HM-03 | Horno microondas | ELECTROLUX |  |  |  | Calidad - Laboratorio | MALO | 2017-10-12
AC-HM-02 | Horno microondas | ORIZAN |  |  |  | Calidad - Laboratorio | MALO | 2017-09-29
AC-MC-01 | Microscopio | PREMIURE |  |  |  | Calidad - Laboratorio | Bueno | 2017-09-29
AC-JP-01 | Juego de pesas |  |  |  | 1g, 2g(2U), 5g, 10g, 20g(2U), 50g,100 (2U), 200g, 500g, 1Kg | Calidad - Laboratorio | Bueno | 2017-09-29
AC-PP-01 | Pesa patron 20kg |  |  |  | 20 KG | Calidad - Laboratorio | Bueno | 2017-09-29
AC-PP-02 | Pesa patron 5kg |  |  |  | 5 KG | Calidad - Recepción | Bueno | 2017-09-29

## LISTA EQUIPOS 2019-2020 (hidden)
|  | LISTA DE EQUIPOS DE MEDICION |  |  |  |  | CÓDIGO: AC-LM-301 Versión: 02 Fecha: 11/07/2019
Fecha de Última revisión: |  | 2020-01-14
CODIGO | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | Nº SERIE | Capac. | Ubicación | Estado | Calibracion Realizada | Fecha de Ingreso del equipo | Responsable /Observación
PLANTA FRESCO
AC-RA-201 | Refractometro analogico | ATAGO | Master-α | 0276488 | 0 a 33° Brix | Calidad - Recepción | Bueno | 2018-10-16 | 2017 | Recepción / Alberto Coronado
AC-RA-202 | Refractometro analogico | ATAGO | Master-α | 0276491 | 0 a 33° Brix | Calidad - Embarque | Bueno |  | 2017 | Embarque / Gherson Moran
AC-RA-203 | Refractometro analogico | ATAGO | Master-53T | 0409670 | 0 a 53° Brix | Calidad - Campo | Bueno |  | 2018 | Campo / Renzo Espinoza
AC-RA-204 | Refractometro analogico | ATAGO |  | No indica | 0 a 32° Brix | Calidad - Campo | Bueno |  | 2016 | Campo / Cristian Rivas
AC-RD-201 | Refractometro digital | ATAGO | POCKET - PAL1 | B732526 | 0 a 53° Brix | Calidad - Laboratorio | Bueno |  |  | se presto a congelados
AC-BG-204 | Balanza gramera | CAMRY | EHA701 |  | 0.01 a 200 gr | Calidad - Recepción | Bueno |  | 2016 | Alberto/Recepción
AC-BG-202 | Balanza gramera | CAMRY | EHA701 |  | 0.01 a 200 gr | Calidad - Embarque | Bueno |  | 2016 | Gherson Moran /Embarque
AC-BD-202 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 |  | 1 a 5000 gr | Calidad - Linea | Bueno |  | 2019 | Linea
AC-BD-204 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 |  | 1 a 5000 gr | Calidad | Bueno |  | 2019 | alberto
AC-BD-205 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 |  | 1 a 5000 gr | Calidad-Campo | Bueno |  | 2018 | Renzo Espinoza / Campo
AC-PE-201 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 176755 | 40Lbf - 20 Kgf | Calidad - Recepción | Bueno | 2018-10-16 |  | Alberto Coronado/Recepción
AC-PE-202 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 164981 | 40Lbf - 20 Kgf | Calidad - Embarque | Bueno |  |  | Gherson/Embarque
AC-PE-203 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 164986 | 40Lbf - 20 Kgf | Calidad - Laboratorio | Bueno |  |  | Renzo Espinoza / Campo
AC-PE-204 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 164423 | 40Lbf - 20 Kgf | Calidad - Laboratorio | Bueno |  |  | Cristian Rivas/ Campo
AC-PE-205 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 159117 | 40Lbf - 20 Kgf | Calidad - Laboratorio | Bueno |  | 2017 | Falta pelador y pieza circular
AC-PE-206 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 146538 | 40Lbf - 20 Kgf | Calidad - Laboratorio | Bueno |  | 2017 | Falta pelador
AC-PE-207 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 164984 | 40Lbf - 20 Kgf | Calidad - Laboratorio | Bueno |  | 2018 | Equipo nuevo/Falta pelador / Martin Irazabal
AC-TP-201 | Termometro - Patròn | TESTO | TESTO 108 | 42622867 | (-)50ºC a 300ºC | Calidad - Laboratorio | Bueno | 2018-10-05
AC-TD-201 | Termometro | HANNA | HI98501 | 28A226 | (-)50ºC a 150ºC | Calidad - Recepción | Bueno |  | 2020-01-13 | Alberto Coronado/Recepción
AC-TD-202 | Termometro | HANNA | HI98501 | 28C3B8 | (-)50ºC a 150ºC | Calidad - Linea | Bueno |  | 2020-01-13 | Maria Claudi Abad
AC-TD-203 | Termometro | HANNA | HI98501 | 18A90E | (-)50ºC a 150ºC | Calidad - Embarque | Bueno |  | 2018-10-29 | Gherson Moran /Embarque
PR-TD-201 | Termometro | TESTO |  | No indica | (-)20ºC a 230ºC | Producción | Bueno
PR-TD-202 | Termometro | TESTO |  | No indica | (-)20ºC a 230ºC | Producción | Bueno
PR-TD-203 | Termometro | TESTO |  | No indica | (-)20ºC a 230ºC | Producción | Bueno
AC-PH-206 | PH-METRO | HANNA |  |  | 0.00 a 14:00pH | Calidad - Campo | Bueno |  |  | Pertenece a Iraldy
AC-TH-201 | Termohigrometro | COOLBOX | 968H | HI98103 | T°C: -10 a 50°C HR: 20% a 99% | Cámara 02 | Bueno | 2018-10-12
AC-TH-202 | Termohigrometro | RADIOSCHACH |  |  | T°C: -10 a 50°C HR: 20% a 99% | Cámara 01 | Bueno | 2018-10-12 | 2017
AC-NI-201 | Equipo NIR | FELIX | F - 750 | 750-008-16019 |  | Calidad - Campo | Bueno
AC-ES-201 | Estufa | DIGISTYSTEM |  |  |  | Calidad - Laboratorio | Bueno |  | 2016
AC-ES-202 | Estufa | Digital Time TRV |  |  |  | Calidad - Laboratorio | Bueno |  | 2019-12-27 | Pertenece a Ecowax.
AC-HM-201 | Horno microondas | SANSUNG |  |  |  | Calidad - Recepción | Bueno |  | 2019-11-01 | Alberto Coronado/Recepción
AC-HM-202 | Horno microondas | Daevoo | 32 Lt |  |  | Calidad - Embarque | Bueno |  | 2020-01-06 | Gherson/Embarque
AC-HM-203 | Horno microondas |  |  |  |  | Calidad - Campo | Bueno |  |  | Renzo Espinoza / Campo
AC-MC-201 | Microscopio | PREMIURE |  |  |  | Calidad - Laboratorio | Bueno |  |  | Malogrado un lente
AC-JP-201 | Juego de pesas |  |  |  | 1g, 2g(2U), 5g, 10g, 20g(2U), 50g,100 (2U), 200g, 500g, 1Kg | Calidad - Laboratorio | Bueno | 2018-10-18
AC-PP-201 | Pesa patron 20kg |  |  |  | 20 KG | Calidad - Recepción | Bueno | 2018-10-15 |  | Alberto
AC-PP-202 | Pesa patron 5kg |  |  |  | 5 KG | Calidad - Línea | Bueno | 2018-10-15 |  | Maricarmen
AC-KIT-201 | Kit de Hierro y manganeso |  |  |  |  | Calidad |  | 2019-09-01 |  | Falta 01 tubo ensayo vidrio / Yuliana Huertas
PLANTA CONGELADO
AC-BAC-001 | BALANZA | PRECIX WEIGHT | NEW IP 68 | 147038 | 15 KG | RECEPCION | BUENO | 2017-09-27
AC-BAP-001 | BALANZA | PRECIX WEIGHT | NEW IP 68 | 147092 | 15 KG | ACONDICIONADO | BUENO | 2017-09-27
AC-BAC-003 | BALANZA | PRECIX WEIGHT | NEW IP 68 | 147040 | 15 KG | EMPAQUE | BUENO | 2017-09-27
AC-BAC-004 | BALANZA | BEL | MG723i | IT1400332 | 0.001 gr-720gr | LABORATORIO | BUENO | 2017-09-28
AC-PEN-001 | PENETROMETRO | WAGNER | FDK-40 | No indica | 20 KGF | RECEPCION | BUENO | 2017-10-13
AC-RFC-001 | REFRACTOMETRO DIGITAL | ATAGO | PAL 1 | B527807 | 0-32º | RECEPCION | BUENO | 2017-10-13
AC-RFC-002 | REFRACTOMETRO DIGITAL | ATAGO | PAL 1 | B527777 | 0-32º | ACONDICIONADO | BUENO | 2017-10-13
AC-RFC-003 | REFRACTOMETRO DIGITAL | ATAGO | PAL 1 | B527797 | 0-32º | EMPAQUE | BUENO | 2017-10-13
AC-RFC-004 | REFRACTOMETRO ANALOGICO | ATAGO | Master-α | 0299533 | 0-33º | OFICINA-T.A | BUENO | NUEVO
AC-RFC-005 | REFRACTOMETRO ANALOGICO |  |  |  | 0-32º | RECEPCION | BUENO
PP-BAC-001 | BALANZA DE PLATAFORMA | PRECIX WEIGHT | 2456 | 146032 | 2000 kg | RECEPCION | BUENO | 2017-09-27
PP-BAC-002 | BALANZA | YAOHUA | TCS-JJ | C15180207 | 30 KG | EMPAQUE | BUENO | 2017-09-27
AC-TC-001 | TERMOMETRO | HANNA | LAPICERO | No indica | (-)50ºC a 150ºC | RECEPCION | BUENO | 2017-10-16
AC-TC-002 | TERMOMETRO | TESTO | 5601113 | No indica | (-)50ºC a 300ºC | EMPAQUE | BUENO | 2017-10-16
AC-TC-003 | TERMOMETRO | TESTO | 5601113 | No indica | (-)50ºC a 300ºC | OFICINA-T.A | BUENO | 2017-10-16
AC-PHC-001 | PHMETRO | HANNA | HI208-01 | 8679458 | 0-14 | ACONDICIONADO | BUENO | 2017-10-20
PP-DMC-001 | DETECTOR DE METALES | NOW SYSTEM | NMD530 T50*35 | 15100912MO |  | EMPAQUE | BUENO | 2017-01-01
| PESA PATRON |  |  |  | 5 KG | OFICINA-T.A | BUENO | 2017-10-13
| PESA PATRON |  |  |  | 25KG | RECEPCION | BUENO | 2017-10-13
AC-IN-001 | INCUBADORA | BLUE PARD | DHP-9052 | 151245081 | 5-65ºC | LABORATORIO | BUENO | 2017-09-28
AC-IN-002 | INCUBADORA | BLUE PARD | DHP-9052 | 151245082 | 5-65ºC | LABORATORIO | BUENO | 2017-09-28
AC-IN-003 | INCUBADORA | BLUE PARD | DHP-9052 |  | 5-65ºC | LABORATORIO | BUENO | NUEVA
AC-HE-001 | HORNO | BLUE PARD | DHG-9070A | 150924511 | 10-250ºC | LABORATORIO | BUENO | 2017-09-28
AC-BM-001 | BAÑO MARIA | GEMMYCO | YCW-010E(11L) | 1504969 | 0-99ºC | LABORATORIO | BUENO | 2017-09-28
AC-AU-001 | AUTOCLAVE | SHEN AN | LDZX-50KBS | TSX21002720090030 | 105-134ºC | LABORATORIO | BUENO | 2017-09-28
AC-SAL-001 | SALINOMETRO | ATAGO | POCKET | A214681 | 0-10 | OFICINA-T.A | BUENO | NUEVO
Note on K25: Ana sofia Morante: LO DEVOLVIO 17/02/2020
Note on H33: Ana sofia Morante: Equipo perteneciente a Iraldi

## LISTA EQUIPOS 2021-2022 (hidden)
|  | LISTA DE EQUIPOS DE MEDICION | [6 empty] | CÓDIGO: AC-LI-201 Versión: 04 Fecha: 15/08/2021
Fecha de Última revisión: |  | 2021-08-25 | 2021-11-09
CODIGO | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | Nº SERIE | Capac. | Ubicación | Estado | Calibracion Realizada | Fecha de Ingreso del equipo | Responsable /Observación
PLANTA FRESCO
AC-RA-201 | Refractometro analogico | ATAGO | Master-α | 0276488 | 0 a 33° Brix | Calidad - Recepción | Bueno | 2020-10-21 | 2017 | calibracion
AC-RA-202 | Refractometro analogico | ATAGO | Master-20T | 459123 | 0 a 20° Brix | Calidad - Embarque | Bueno |  | 2020 | Jean carreño
AC-RA-203 | Refractometro analogico | ATAGO |  | No indica | 0 a 32° Brix | Calidad - Campo | Bueno |  | 2018 | jean carreño
AC-RA-204 | Refractometro analogico | ATAGO | Master-53T | 0409670 | 0 a 53° Brix | Calidad - Campo | Bueno |  | 2016 | Jean carreño
AC-RA-205 | Refractometro analogico | ATAGO | Master-α | 0276491 | 0 a 33° Brix | Calidad - Campo | Bueno |  | 2017 | despacho
AC-RD-201 | Refractometro digital | ATAGO | POCKET - PAL1 | B732526 | 0 a 53° Brix | Calidad - Laboratorio | Bueno |  | 2020 | Mary carmen
AC-RD-202 | Refractometro digital | ATAGO | POCKET - PAL | S/N V017987 | 0 a 33° Brix | Calidad - Laboratorio | Bueno |  | 2020 | Mary carmen
AC-RD-203 | Refractometro digital | ATAGO | POCKET - PAL1 | B732456 | 0 a 53° Brix | Investigacion y desarrollo | Bueno | 2020-10-21 | - | I+D
AC-RD-204 | Refractometro digital | ATAGO | POCKET - PAL1 | B527827 | 0 a 53° Brix | Investigacion y desarrollo | Bueno | 2020-10-21 | - | I+D
AC-BG-201 | Balanza gramera | SCALE | MULTIFUNCIONAL POCKET SCALE | No indica | 0.01 a 300 gr | Calidad - Recepción | Bueno |  | 2020 | Recepcion
AC-BG-202 | Balanza gramera | CAMRY | EHA701 |  | 0.01 a 200 gr | Calidad - Campo | Bueno |  | 2016 | jean carreño
AC-BG-203 | Balanza gramera | SCALE | MULTIFUNCIONAL POCKET SCALE | No indica | 0.01 a 300 gr | Calidad - Laboratorio | Bueno |  | 2020 | calidad
AC-BG-204 | Balanza gramera | SCALE | POCKET SCALE | No indica | 0.01 a 200 gr | Calidad - Campo | Bueno |  |  | Ayacucho jean carreño
AC-BG-205 | Balanza gramera | SCALE | MULTIFUNCIONAL POCKET SCALE | No indica | 0.01 a 300 gr | Calidad - Laboratorio | Bueno |  | 2020 | despacho
AC-BG-206 | Balanza gramera | - | - | - | - | Calidad - Campo | Bueno |  | 2021 | Jean carreño
AC-BD-201 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 |  | 1 a 5000 gr | Calidad - Recepción | Bueno |  | 2019 | Recepcion
AC-BD-202 | Balanza digital (5Kg) | HENKEL | PRDO2KF |  | 1 a 5000 gr | Calidad | Bueno |  | 2020 | linea
AC-BD-203 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 |  | 1 a 5000 gr | Calidad - Linea | Bueno |  | 2019 | linea
AC-BD-204 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 |  | 1 a 5000 gr | Calidad - Campo | Bueno |  | 2019 | jean carreño (Malograda)
AC-BD-205 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 |  | 1 a 5000 gr | Calidad - Campo | Bueno |  | 2019 | jean carreño descalibrada
AC-BD-206 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 |  | 1 a 5000 gr | Calidad - Campo | Bueno |  | 2019 | jean carreño
AC-BD-207 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 |  | 1 a 5000 gr | Calidad - Linea | Bueno |  | 2019 | Ayacucho jean carreño
AC-PE-201 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 176755 | 40Lbf - 20 Kgf | Calidad - Recepción | Bueno | 2020-10-21 |  | NO PUNTA/NO PELADOR
AC-PE-202 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 164981 | 40Lbf - 20 Kgf | Calidad - Embarque | Bueno |  |  | Recepcion
AC-PE-203 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 164986 | 40Lbf - 20 Kgf | Calidad - Laboratorio | Bueno |  |  | Jean carreño
AC-PE-204 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 164984 | 40Lbf - 20 Kgf | Calidad - Laboratorio | Bueno |  |  | despacho
AC-PE-205 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 159117 | 40Lbf - 20 Kgf | Calidad - Campo | Bueno |  | 2017 | Falta el aro
AC-PE-207 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 164493 | 40Lbf - 20 Kgf | Calidad - Campo | Bueno |  | 2018 | Jean carreño
AC-PE-208 | Penetrometro | WAGNER | FDK-41 | 182803 | 40Lbf - 20 Kgf | Calidad - Campo | Bueno |  | 2020 | Jean carreño
AC-PE-209 | Penetrometro | TURONI | FT-327 | 160928 | 44Lbf - 20 Kgf | Investigacion y desarrollo | Bueno | 2020-10-21 | - | I+D
AC-PE-210 | Penetrometro | TURONI | FT-327 | 165914 | 44Lbf - 20 Kgf | Investigacion y desarrollo | Bueno | 2020-10-21 | - | I+D
AC-TP-201 | Termometro - Patròn | TESTO | TESTO 108 | 42622867 | (-)50ºC a 300ºC | Calidad - Laboratorio | Bueno | 2020-10-21
AC-TD-201 | Termometro | HANNA | HI98501 | 28A226 | (-)50ºC a 150ºC | Calidad - Recepción | Bueno | 2020-10-21 | 2020
AC-TD-202 | Termometro | HANNA | HI98501 | 28C3B8 | (-)50ºC a 150ºC | Calidad - Linea | Bueno |  | 2020 | edith
AC-TD-203 | Termometro | HANNA | HI98502 | 32808E | (-)50ºC a 150ºC | Calidad - Maquila | Bueno |  | 2021 | Recepcion
AC-TD-204 | Termometro | HANNA | HI98503 | 31AOAC | (-)50ºC a 150ºC | Calidad - Embarque | Bueno |  | 2021 | despacho
AC-TD-205 | Termometro | HANNA | HI98501 | 32642E | (-)50ºC a 150ºC |  | Bueno |  | 2021
PR-TD-201 | Termometro | HANNA | HI98502 | 31A701 | (-)50ºC a 150ºC | Produccion | Bueno |  | 2021 | Eduardo
AC-PH-201 | Phmetrodigital | HORIBA | LAQUATwin-ph-33 SO10 | EFOE225 |  | Calidad | Bueno |  | 2021
AC-TH-202 | Termohigrometro | RADIOSCHACH |  |  | T°C: -10 a 50°C HR: 20% a 99% |  | Bueno | 2018-10-12 | 2017 | Se tiene en congelados
AC-TH-203 | Termohigrometro | BOECO GERMANY | SH-110 |  | T°C: -10 a 70°C HR: 20% a 99% |  | Bueno |  | 2020 | Calibrar
AC-TH-204 | Termohigrometro | BOECO GERMANY | SH-111 |  | T°C: -10 a 70°C HR: 20% a 99% |  | Bueno |  | 2020 | Camara
AC-TH-205 | Termohigrometro | BOECO GERMANY | SH-112 |  | T°C: -10 a 70°C HR: 20% a 99% |  | Bueno |  | 2020 | Camara
AC-NI-201 | Equipo NIR | FELIX | F - 750 | 750-008-16019 |  | Calidad - Campo | Calibrarlo |  |  | Esta en el aramario de i+D
AC-ES-201 | Estufa | DIGISTYSTEM |  |  |  | Calidad - Laboratorio | Bueno |  | 2016
AC-ES-202 | Estufa | Digital Time TRV |  |  |  | Calidad - Laboratorio | Bueno |  | 2019-12-27 | Pertenece a Ecowax
AC-HM-201 | Horno microondas | SANSUNG |  |  |  | Calidad - Recepción | Bueno |  | 2019-11-01
AC-HM-202 | Horno microondas | Daevoo | 32 Lt |  |  | Calidad - Embarque | Bueno |  | 2020-01-06
AC-HM-203 | Horno microondas |  |  |  |  | Calidad - Campo | Bueno |  |  | franklil
AC-HM-204 | Horno microondas |  |  |  |  | Calidad - Campo | Bueno |  | 2021
AC-HM-205 | Horno microondas |  |  |  |  | Calidad - Campo | Bueno |  | 2021
AC-HM-206 | Horno microondas |  |  |  |  | Calidad - Campo | Bueno |  | 2021
AC-MC-201 | Microscopio | PREMIURE |  |  |  | Calidad - Laboratorio | Bueno |  |  | Malogrado un lente
AC-JP-201 | Juego de pesas |  |  |  | 1g, 2g(2U), 5g, 10g, 20g(2U), 50g,100 (2U), 200g, 500g, 1Kg | Calidad - Laboratorio | Bueno | 2020-10-31 |  | Calibrar
AC-PP-201 | Pesa patron 20kg |  |  |  | 20 KG | Calidad - Recepción | Bueno | 2020-11-02 |  | Calibrar
AC-PP-202 | Pesa patron 5kg |  |  |  | 5 KG | Calidad - Línea | Bueno | 2020-11-04 |  | Calibrar
AC-TB-201 | TAB A | SAMSUNG | SM-T510 | R52N8112V7N |  | Calidad - Línea | Bueno |  | 2020 | Jean carreño
AC-TB-202 | TAB A | SAMSUNG | SM-T510 | R52N8112V7N |  | Calidad - Campo | Bueno |  | 2020 | Mary carmen
PLANTA CONGELADO
AC-BAC-001 | BALANZA | PRECIX WEIGHT | NEW IP 68 | 147038 | 15 KG | RECEPCION | BUENO | 2017-09-27
AC-BAP-001 | BALANZA | PRECIX WEIGHT | NEW IP 68 | 147092 | 15 KG | ACONDICIONADO | BUENO | 2017-09-27
AC-BAC-003 | BALANZA | PRECIX WEIGHT | NEW IP 68 | 147040 | 15 KG | EMPAQUE | BUENO | 2017-09-27
AC-BAC-004 | BALANZA | BEL | MG723i | IT1400332 | 0.001 gr-720gr | LABORATORIO | BUENO | 2017-09-28
AC-PEN-001 | PENETROMETRO | WAGNER | FDK-40 | No indica | 20 KGF | RECEPCION | BUENO | 2017-10-13
AC-RFC-001 | REFRACTOMETRO DIGITAL | ATAGO | PAL 1 | B527807 | 0-32º | RECEPCION | BUENO | 2017-10-13
AC-RFC-002 | REFRACTOMETRO DIGITAL | ATAGO | PAL 1 | B527777 | 0-32º | ACONDICIONADO | BUENO | 2017-10-13
AC-RFC-003 | REFRACTOMETRO DIGITAL | ATAGO | PAL 1 | B527797 | 0-32º | EMPAQUE | BUENO | 2017-10-13
AC-RFC-004 | REFRACTOMETRO ANALOGICO | ATAGO | Master-α | 0299533 | 0-33º | OFICINA-T.A | BUENO | NUEVO
AC-RFC-005 | REFRACTOMETRO ANALOGICO |  |  |  | 0-32º | RECEPCION | BUENO
PP-BAC-001 | BALANZA DE PLATAFORMA | PRECIX WEIGHT | 2456 | 146032 | 2000 kg | RECEPCION | BUENO | 2017-09-27
PP-BAC-002 | BALANZA | YAOHUA | TCS-JJ | C15180207 | 30 KG | EMPAQUE | BUENO | 2017-09-27
AC-TC-001 | TERMOMETRO | HANNA | LAPICERO | No indica | (-)50ºC a 150ºC | RECEPCION | BUENO | 2017-10-16
AC-TC-002 | TERMOMETRO | TESTO | 5601113 | No indica | (-)50ºC a 300ºC | EMPAQUE | BUENO | 2017-10-16
AC-TC-003 | TERMOMETRO | TESTO | 5601113 | No indica | (-)50ºC a 300ºC | OFICINA-T.A | BUENO | 2017-10-16
AC-PHC-001 | PHMETRO | HANNA | HI208-01 | 8679458 | 0-14 | ACONDICIONADO | BUENO | 2017-10-20
PP-DMC-001 | DETECTOR DE METALES | NOW SYSTEM | NMD530 T50*35 | 15100912MO |  | EMPAQUE | BUENO | 2017-01-01
| PESA PATRON |  |  |  | 5 KG | OFICINA-T.A | BUENO | 2017-10-13
| PESA PATRON |  |  |  | 25KG | RECEPCION | BUENO | 2017-10-13
AC-IN-001 | INCUBADORA | BLUE PARD | DHP-9052 | 151245081 | 5-65ºC | LABORATORIO | BUENO | 2017-09-28
AC-IN-002 | INCUBADORA | BLUE PARD | DHP-9052 | 151245082 | 5-65ºC | LABORATORIO | BUENO | 2017-09-28
AC-IN-003 | INCUBADORA | BLUE PARD | DHP-9052 |  | 5-65ºC | LABORATORIO | BUENO | NUEVA
AC-HE-001 | HORNO | BLUE PARD | DHG-9070A | 150924511 | 10-250ºC | LABORATORIO | BUENO | 2017-09-28
AC-BM-001 | BAÑO MARIA | GEMMYCO | YCW-010E(11L) | 1504969 | 0-99ºC | LABORATORIO | BUENO | 2017-09-28
AC-AU-001 | AUTOCLAVE | SHEN AN | LDZX-50KBS | TSX21002720090030 | 105-134ºC | LABORATORIO | BUENO | 2017-09-28
AC-SAL-001 | SALINOMETRO | ATAGO | POCKET | A214681 | 0-10 | OFICINA-T.A | BUENO | NUEVO

## LISTA EQUIPOS (hidden)
|  | LISTA DE EQUIPOS DE MEDICION | [8 empty] | CÓDIGO: AP-CC-LI-001 Versión: 01 Fecha: 07/07/2023
Fecha de Última revisión: |  | 2023-07-07
Código | Descripción | Marca | Modelo | N° serie | Capac. | Ubicación | Estado | Fecha de Calibracion Realizada | Fecha de Ingreso del equipo | Empresa Proveedor | Fecha en que se malogro el equipo | Área y Responsable del equipo | Observaciones
CC-RA-01 | Refractometro analogico | ATAGO | Master-α | 0276488 | 0 a 33° Brix | Calidad - Recepción | Bueno |  |  |  | _ | Calidad | equipo nuevo, Tiene certificado de calibración de fábrica
CC-RA-02 | Refractometro analogico | ATAGO | Master-20T | 459123 | 0 a 20° Brix | Calidad - Embarque | Bueno |  |  |  | _ | Calidad | equipo nuevo, Tiene certificado de calibración de fábrica
CC-TP-01 | Termómetro de pulpa | [9 empty] | _ | Calidad | equipo nuevo, Tiene certificado de calibración de fábrica
CC-TP-02 | Termómetro de pulpa | [9 empty] | _ | Producción | equipo nuevo, Tiene certificado de calibración de fábrica
CC-TH-01 | Termóhigrómetro | [9 empty] | _ | Producción | equipo nuevo, Tiene certificado de calibración de fábrica
CC-TH-02 | Termóhigrómetro | [9 empty] | _ | Producción | equipo nuevo, Tiene certificado de calibración de fábrica
CC-PH-01 | pHmetro | [9 empty] | _ | Calidad | equipo nuevo, Tiene certificado de calibración de fábrica
CC-PH-02 | pHmetro | [10 empty] | Calidad | equipo nuevo, Tiene certificado de calibración de fábrica
CC-PP-01 | pesa patrón | [10 empty] | Producción | equipo nuevo, Tiene certificado de calibración de fábrica
[12 empty] | Producción | equipo nuevo, Tiene certificado de calibración de fábrica
Termohigrometro
Durómetro (2) - Calidad
Calibrador de arándanos (3) – Calidad y producción
Potenciómetro digital (2) - Calidad
Refractómetro digital (1) - Calidad
Refractómetro analógico (1) - Calidad
Termómetro lapicero (3) – Calidad, producción y operaciones
Termómetro Checktemp (2) – Operaciones y Sadema
Juego de pesas patròn
Medidor de cloro total
AC-AU-001 | AUTOCLAVE | SHEN AN | LDZX-50KBS | TSX21002720090030 | 105-134ºC | LABORATORIO | BUENO | 2017-09-28
AC-SAL-001 | SALINOMETRO | ATAGO | POCKET | A214681 | 0-10 | OFICINA-T.A | BUENO | NUEVO
LEYENDA:
| REFRACTÓMETRO | RE
| TERMÓMETRO PULPA | TP
| PHMETRO | PH
| TERMOHIGRÓMETRO | TH
| PESAS PATRÓN | PP
| CALIDAD Y CERTICACIÓN | CC

## BALANZA
Nº | Código | Descripción | Marca | Modelo | N° serie | Capac. | Ubicación | Estado | Empresa Proveedor | Área y Responsable del equipo | Observaciones
1 | BEMP-001 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952243 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
2 | BEMP-003 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952223 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
3 | BEMP-004 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477079 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
4 | BEMP-005 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C340902284 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
5 | BEMP-006 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952248 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
6 | BEMP-007 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477055 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
7 | BEMP-009 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477058 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
8 | BEMP-011 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C340902287 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
9 | BEMP-012 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952245 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
10 | BEMP-014 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477066 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
11 | BEMP-017 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952246 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
12 | BEMP-018 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952222 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
13 | BEMP-019 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952217 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
14 | BEMP-020 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952255 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
15 | BEMP-022 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952247 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
16 | BEMP-023 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477064 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
17 | BEMP-024 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477080 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
18 | BEMP-025 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952249 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
19 | BEMP-026 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952215 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
20 | BEMP-028 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952252 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
21 | BEMP-029 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477069 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
22 | BEMP-030 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C340902295 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
23 | BEMP-031 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477078 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
24 | BEMP-032 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477065 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
25 | BEMP-033 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477062 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
26 | BEMP-034 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477077 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
27 | BEMP-035 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952244 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
28 | BEMP-036 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C340902298 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
29 | BEMP-037 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952250 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
30 | BEMP-038 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477061 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
31 | BEMP-041 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C425307236 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
32 | BEMP-043 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C425307235 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
33 | BEMP-046 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C425307248 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
34 | BEMP-048 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C340905501 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
35 | BEMP-050 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C432555476 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
36 | BEMP-051 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C432555486 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
37 | BEMP-052 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C439805621 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
38 | BEMP-054 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C432555480 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
39 | BEMP-055 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C432555484 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
40 | BEMP-056 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C439805619 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
41 | BEMP-058 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C432555482 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
42 | BEMP-059 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C432555473 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
43 | BEMP-060 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C432555494 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
44 | BEMP-061 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C432555483 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
45 | BEMP-062 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C432555474 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
46 | BEMP-063 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C432555498 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
47 | BEMP-064 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C432555479 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
48 | BEMP-065 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C432555495 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
49 | BEMP-066 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C439805622 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
50 | BEMP-067 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C43255487 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
51 | BEMP-068 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C439805623 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
52 | BEMP-070 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C432555478 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
53 | BEMP-071 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C432555472 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
54 | BEMP-073 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477074 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
55 | BEMP-074 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C432555507 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO
56 | BEMP-075 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C432555485 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | PRECISION | PRODUCCIÓN | OPERATIVO

## LISTA EQUIPOS (2) (hidden)
|  | LISTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | [8 empty] | CÓDIGO: APP-CC-LI-002 Versión: 02 Fecha: 20/08/2024
Fecha de Última revisión: |  | 2025-09-24
Código | Descripción | Marca | Modelo | N° serie | Capac. | Ubicación | Estado | Fecha de Calibracion Realizada | Fecha de Ingreso del equipo | Empresa Proveedor | Área y Responsable del equipo | Observaciones
BEMP-001 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952243 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-002 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952237 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-003 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952223 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-004 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477079 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-005 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C340902284 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-006 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952248 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-007 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477055 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-008 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477075 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-009 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477058 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-010 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C340902296 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-011 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C340902287 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-012 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952245 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-013 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477070 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-014 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477066 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-015 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952218 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-016 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C340902297 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-017 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952246 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-018 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952222 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-019 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952217 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-020 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952255 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-021 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952251 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-022 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952247 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-023 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477064 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-024 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477080 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-025 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952249 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-026 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952215 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-027 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477074 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-028 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952252 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-029 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477069 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-030 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C340902295 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-031 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477078 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-032 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477065 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-033 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477062 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-034 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477077 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-035 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952244 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-036 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C340902298 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-037 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952250 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-038 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C328477061 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-039 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C340902299 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP-040 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C342952259 | 6 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-06-12 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BEMP- 041 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C425307236 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | 2024-09-11 | 2024-09-20 | Precision | Produccion
BEMP- 042 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C425307245 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | 2024-09-11 | 2024-09-20 | Precision | Produccion
BEMP- 043 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C425307235 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | 2024-09-11 | 2024-09-20 | Precision | Produccion
BEMP- 044 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C425307251 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | 2024-09-11 | 2024-09-20 | Precision | Produccion
BEMP- 045 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C425307240 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | 2024-09-11 | 2024-09-20 | Precision | Produccion
BEMP- 046 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C425307248 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | 2024-09-11 | 2024-09-20 | Precision | Produccion
BEMP- 047 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C425307250 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | 2024-09-11 | 2024-09-20 | Precision | Produccion
BEMP- 048 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 |  | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | 2024-09-11 | 2024-09-20 | Precision | Produccion
BEMP- 049 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 |  | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | 2024-09-11 | 2024-09-20 | Precision | Produccion
BREC-01 | Balanza de plataforma | PRECISION | T7E | PP006-2024 | 2000 kg | Zona de recepcion de materia prima | Nuevo | 2024-06-14 | 2024-06-18 | PRECISION | Producciòn
BCAL-01 | Balanza de sobremesa | METTLER TOLEDO | T7E | 523727 | 15 kg | Sala de empaque | Nuevo | 2024-07-16 | 2024-06-18 | PRECISION | Calidad
PCAL-01 | pesa de 200 g | _ | _ | 98382, 255674 | 200 g a 1 kg | Ofic. Calidad | Nuevo | 2024-06-25 | 2024-06-18 | INACAL | Calidad
PCAL-02 | pesa de 1 kg | _ | _ | 98382, 255674 | 200 g a 1 kg | Ofic. Calidad | Nuevo | 2024-06-25 | 2024-06-18 | INACAL | Calidad
PCAL-03 | pesa de 20 kg | _ | _ | APP20 | 20 kg | Ofic. Calidad | Nuevo | 2024-06-25 | 2024-06-18 | INACAL | Calidad
PCAL-04 | pesa de 2 kg | _ | _ | APP02 | 2 kg | Taller de mantenimiento | Nuevo | 2024-10-04 | - | INACAL | Mantenimiento | certificado: M24-905-1
PCAL-05 | pesa de 5 kg | _ | _ | APP05 | 5 kg | Taller de mantenimiento | Nuevo | 2024-10-04 | - | INACAL | Mantenimiento | certificado: M24-905-2
TPRO-01 | Termómetro | HANNA | HI98501 | 4C0092 | _ 20 a120 ºc | Ofic. Calidad | Nuevo | 2024-01-10 | 2024-06-18 | HANNA | Calidad | CON SONDA DE PENETRACIÓN/AVERIADO SIN USO
TPRO-02 | Termómetro | HANNA | HI98509 | 4A4212 | _ 20 a120 ºc | Ofic. Calidad | Nuevo | 2023-10-17 | 2024-06-18 | HANNA | Calidad | CON SONDA DE PENETRACIÓN y cable de 1 metro/ AVERIADO SIN USO
TPRO-03 | Termómetro | HANNA | HI98501 | 4A8188 | _ 20 a120 ºc | Ofic. Calidad | Nuevo | 2024-02-14 | 2024-06-18 | HANNA | Calidad | CON SONDA DE PENETRACIÓN
TPRO-04 | Termómetro | HANNA | HI98501 | 49C468 | _ 20 a120 ºc | Ofic. Calidad | Nuevo | 2023-09-12 | 2024-06-18 | HANNA | Calidad | CON SONDA DE PENETRACIÓN
TPRO-05 | Termómetro | HANNA | HI98509 | 4A4370 | _ 20 a120 ºc | Ofic. Calidad | Nuevo | 2023-10-18 | 2024-06-18 | HANNA | Calidad | CON SONDA DE PENETRACIÓN y cable de 1 metro
TPRO-06 | Termómetro | HANNA | HI98509 | 4A41F0 | _ 20 a120 ºc | Ofic. Calidad | Nuevo | 2023-10-17 | 2024-06-18 | Tecfresh | Calidad | CON SONDA DE PENETRACIÓN y cable de 1 metro
KCLO-01 | Kit Cloro | HANNA | _ | HI3831F | _ | Ofic. Calidad | Nuevo | _ | 2024-06-18 | Tecfresh | _ | _
BCAL-02 | Balanza gramera | ATAGO | Generic | _ | _ | Ofic. Calidad | Nuevo | 2025-06-01 | 2024-08-12 | Tecfresh | Calidad
BCAL-03 | Balanza gramera | ATAGO | Generic | _ | _ | Ofic. Calidad | Nuevo | 2025-06-01 | 2024-08-12 | Tecfresh | Calidad
VPCAL-01 | Vaso de precipitacion 01 | ATAGO | _ | _ | _ | Ofic. Calidad | Nuevo | 2025-06-01 | 2024-08-12 | Tecfresh | Calidad
VPCAL-02 | Vaso de precipitacion 02 | ATAGO | _ | _ | _ | Ofic. Calidad | Nuevo | 2025-06-01 | 2024-08-12 | Tecfresh | Calidad
RECAL-01 | Refractometro | ATAGO | PAL-BXIACID7 | AA011921 | _ | Ofic. Calidad | Nuevo | 2025-06-01 | 2024-08-12 | Tecfresh | Calidad
RECAL-02 | Refractometro | ATAGO | PAL-BXIACID2 | AA912870 | _ | Ofic. Calidad | Nuevo | 2025-06-01 | 2024-08-12 | Tecfresh | Calidad
VCAL-01 | Calibrador VERNIER | TRUPER | 14388 | _ | _ | Ofic. Calidad | Nuevo | 2025-06-01 | 2024-08-12 | Tecfresh | Calidad
CAL-01 | CALIBRADOR DE ARANDANO | TRUPER | lámina | _ | _ | Ofic. Calidad | Nuevo | 2025-06-01 | 2024-08-12 | Tecfresh | Calidad
CAL-02 | CALIBRADOR DE ARANDANO | TRUPER | lámina | _ | _ | Ofic. Calidad | Nuevo | 2025-06-01 | 2024-08-12 | Tecfresh | Calidad
CAL-03 | CALIBRADOR DE ARANDANO | TRUPER | lámina | _ | _ | Ofic. Calidad | Nuevo | 2025-06-01 | 2024-08-12 | Tecfresh | Calidad
BXCAL-01 | Durómetro /medidor de presión | BAXLO | _ | _ | _ | Ofic. Calidad | Nuevo | 2025-06-01 | 2024-08-12 | Tecfresh | Calidad
CALB-001 | Balanza sobremesa | METTLER TOLEDO | BPA121 | C425307229 | 6KG | Sala de empaque | Nuevo | 2024-09-11 | 2024-09-20 | Precision | CALIDAD
REF-AC001 | Refractrometro | ATC |  |  |  | Ofic. Calidad | Nuevo |  |  |  | CALIDAD
MHCAL-01 | Hygro thermometer | BOECO | SH-110 | NO INDICA | - | camara de MMPP | Nuevo | 2024-10-30 | 2024-11-12 | keit corp | CALIDAD
MHCAL-02 | Hygro thermometer | BOECO | SH-110 | NO INDICA | - | sala de empaque | Nuevo | 2024-10-30 | 2024-11-12 | keit corp | CALIDAD

## LISTA EQ 2020-2021 MALOGRADOS (hidden)
|  | LISTA DE EQUIPOS DE MEDICION |  |  |  |  | CÓDIGO: AC-LM-301 Versión: 02 Fecha: 11/07/2019
Fecha de Última revisión: |  | 2020-08-18
CODIGO | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | Nº SERIE | Capac. | Ubicación | Estado | Calibracion Realizada | Fecha de Ingreso del equipo | Responsable /Observación
PLANTA FRESCO
AC-BD-203 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 |  | 1 a 5000 gr | Calidad | Malograda |  | 2020 | baja
AC-BD-206 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 |  | 1 a 5000 gr | Calidad | Malograda |  | 2018 | baja
AC-BD-207 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 |  | 1 a 5000 gr | Calidad | Malograda |  | 2018 | baja
AC-BD-208 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 |  | 1 a 5000 gr | Calidad | Malograda |  | 2018 | baja
AC-BD-209 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 |  | 1 a 5000 gr | Calidad | Malograda |  | 2018 | baja
AC-BD-210 | Balanza digital (5Kg) | HENKEL | CR2032 |  | 1 a 5000 gr | Calidad | Malograda |  | 2017 | baja
AC-BG-203 | Balanza gramera | CAMRY | EHA701 |  | 0.01 a 200 gr | Calidad - Campo | Malograda |  | 2016 | baja
AC-BG-201 | Balanza gramera | CAMRY | EHA701 |  | 0.01 a 200 gr | Calidad | Malograda |  | 2016 | Dar de baja
AC-BG-203 | Balanza gramera | CAMRY | EHA701 |  | 0.01 a 200 gr | Calidad | Malograda |  | 2016 | Dar de baja
AC-BG-205 | Balanza gramera | SALTER | TAYLOR 1250 BK | V0483 | 0.01 a 500 gr | Calidad | Descalibrado |  | 2017 | Dar de baja
AC-PH-201 | PH-METRO | HANNA | HI98103 | HO2073119 | 0.00 a 14:00pH | Calidad | Descalibrado | 2018-10-15 |  | Sólo hace verificación de calibracion a pH 7
AC-PH-202 | PH-METRO | HANNA | HI98103 | H02072097 | 0.00 a 14:00pH | Calidad - Linea | Descalibrado |  |  | Sólo hace verificación de calibracion a pH 7
AC-PH-203 | PH-METRO | HANNA | HI98103 | H02080091 | 0.00 a 14:00pH | Calidad | Descalibrado |  |  | Sólo hace verificación de calibracion a pH 7
AC-PH-204 | PH-METRO | HANNA | HI98103 | HO2071548 | 0.00 a 14:00pH | Calidad | Descalibrado |  |  | Sólo hace verificación de calibracion a pH 7
AC-PH-205 | PH-METRO | HANNA | HI98129 | 2121670991 | 0.00 a 14:00pH | Lab. Micologico | Descalibrado |  | 2018-11-20 | Sólo hace verificación de calibracion a pH 7
AC-PH-206 | pHmetro | HANNA |  |  | 0.00 a 14:00pH | Calidad - Campo |  | 2020-10-21 |  | Pertenece a Iraldy
AC-HM-201 | Horno microondas | SANSUNG |  |  |  | Calidad - Recepción | Malogrado |  |  | esta en almacen de segundo uso
AC-PE-206 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 146538 | 40Lbf - 20 Kgf | Calidad - Laboratorio | Malogrado |  |  | Malogrado (2020-2021) por calidad
AC-TD-201 | Termometro | HANNA | HI98501 | 18A7EB | (-)50ºC a 150ºC | Calidad - Recepción | Malogrado |  | 2017 | Malogrado (2019-2020)
AC-TD-202 | Termometro | HANNA | HI98501 | 18A1CO | (-)50ºC a 150ºC | Calidad - Linea | Bueno |  | 2018 | Malogrado (2019-2020)
AC-TD-203 | Termometro | HANNA | HI98501 | 18A90E | (-)50ºC a 150ºC | Calidad - Embarque | Malogrado |  | 2018 | Malogrado (2020-2021) por calidad
AC-TD-203 | Termometro | HANNA | HI98501 | 31882F | (-)50ºC a 150ºC | Calidad - Despacho | Malogrado |  | 2020 | Malogrado (2020-2021) por calidad
AC-TD-204 | Termometro | HANNA | HI98501 | 31COD8 | (-)50ºC a 150ºC | Calidad | Malogrado |  | 2020 | Malogrado (2020-2021) se le malogro a produccion
AC-TD-205 | Termometro | HANNA | HI98501 | 318847 | (-)50ºC a 150ºC | Calidad | Malogrado |  | 2020 | Malogrado (2020-2021) se llevo a mantenimiento y se les perdio
| Termometro | TESTO |  |  |  |  | Malogrado |  |  | Llego de almacen sin funcionar y se malogro pila.
AC-TH-201 | Termohigrometro | COOLBOX | 968H | HI98103 | T°C: -10 a 50°C HR: 20% a 99% | Cámara 02 | Malogrado | 2020-10-21
AC-RD-202 | Refractometro digital | ATAGO | POCKET - PAL1 | B026891 | 0 a 53° Brix | Calidad - Campo | Descalibrado | 2018-10-16
AC-RD-203 | Refractometro digital | ATAGO | POCKET - PAL1 | B527767 | 0 a 53° Brix | Calidad - Laboratorio | Descalibrado
AC-BD-201 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 |  | 1 a 5000 gr | Calidad - Recepción | Malograda |  | 2018 | Alberto/Recepción
| Probeta 10 ml | EUROLAB |  |  |  | Calidad | Quebro | 2020-01-01 |  | Malogrado (2019-2020)
| Pipeta de 5 ml |  |  |  |  | Calidad | Quebro | 2020-10-15 |  | Malogrado (2020-2021)
AC-TD-204 | Termometro | TESTO | 0560 1113 | No indica | (-)20ºC a 230ºC | Calidad | Malograda | 2018-10-05
PR-TD-201 | Termometro | TESTO |  | No indica | (-)20ºC a 230ºC | Producción | Bueno |  |  | Malogrados
PR-TD-202 | Termometro | TESTO |  | No indica | (-)20ºC a 230ºC | Producción | Bueno |  |  | Malogrados
AC-KIT-201 | Kit de Hierro y manganeso | HACH TEST KIT |  |  |  | Calidad | Malogrado | 2019-09-01
PR-TD-203 | Termometro | TESTO |  | No indica | (-)20ºC a 230ºC | Producción | Bueno |  |  | Malogrados
Note on H24: Ana sofia Morante: Equipo perteneciente a Iraldi

## COMPARACION(19-20)(20-21) (hidden)
CUADRO DE COMPARACION
CAMPAÑA 2019-2020 | [6 empty] | CAMPAÑA 2020-2021
CODIGO | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | Nº SERIE | Capac. |  | CODIGO | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | Nº SERIE | Capac.
AC-RA-201 | Refractometro analogico | ATAGO | Master-α | 0276488 | 0 a 33° Brix | se realizo la compra de 1 refractometro de mano | AC-RA-201 | Refractometro analogico | ATAGO | Master-α | 0276488 | 0 a 33° Brix
AC-RA-202 | Refractometro analogico | ATAGO | Master-α | 0276491 | 0 a 33° Brix |  | AC-RA-202 | Refractometro analogico | ATAGO | Master-α | 0276491 | 0 a 33° Brix
AC-RA-203 | Refractometro analogico | ATAGO | Master-53T | 0409670 | 0 a 53° Brix |  | AC-RA-203 | Refractometro analogico | ATAGO |  | No indica | 0 a 32° Brix
AC-RA-204 | Refractometro analogico | ATAGO |  | No indica | 0 a 32° Brix |  | AC-RA-204 | Refractometro analogico | ATAGO | Master-53T | 0409670 | 0 a 53° Brix
[7 empty] | AC-RA-205 | Refractometro analogico | ATAGO | Master-20T | 459123 | 0 a 20° Brix
AC-RD-201 | Refractometro digital | ATAGO | POCKET - PAL1 | B732526 | 0 a 53° Brix | se realizo la compra de 1 refractometro digital | AC-RD-201 | Refractometro digital | ATAGO | POCKET - PAL1 | B732526 | 0 a 53° Brix
[7 empty] | AC-RD-202 | Refractometro digital | ATAGO | POCKET - PAL | S/N V017987 | 0 a 33° Brix
[6 empty] | Se realizo la compra de 4 balanza grameras | AC-BG-201 | Balanza gramera | SCALE | MULTIFUNCIONAL POCKET SCALE | No indica | 0.01 a 300 gr
AC-BG-202 | Balanza gramera | CAMRY | EHA701 |  | 0.01 a 200 gr |  | AC-BG-202 | Balanza gramera | CAMRY | EHA701 |  | 0.01 a 200 gr
[7 empty] | AC-BG-203 | Balanza gramera | SCALE | MULTIFUNCIONAL POCKET SCALE | No indica | 0.01 a 300 gr
AC-BG-204 | Balanza gramera | CAMRY | EHA701 |  | 0.01 a 200 gr |  | AC-BG-204 | Balanza gramera | SCALE | POCKET SCALE | No indica | 0.01 a 200 gr
[7 empty] | AC-BG-205 | Balanza gramera | SCALE | MULTIFUNCIONAL POCKET SCALE | No indica | 0.01 a 300 gr
[7 empty] | AC-BG-206 | Balanza gramera
[6 empty] | Se realizo la compra 3 balanzas en esta campaña(19-20) | AC-BD-201 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 |  | 1 a 5000 gr
AC-BD-202 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 |  | 1 a 5000 gr |  | AC-BD-202 | Balanza digital (5Kg) | HENKEL | PRDO2KF |  | 1 a 5000 gr
AC-BD-203 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 |  | 1 a 5000 gr |  | AC-BD-203 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 |  | 1 a 5000 gr
AC-BD-204 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 |  | 1 a 5000 gr |  | AC-BD-204 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 |  | 1 a 5000 gr
AC-BD-205 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 |  | 1 a 5000 gr |  | AC-BD-205 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 |  | 1 a 5000 gr
[7 empty] | AC-BD-206 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 |  | 1 a 5000 gr
[7 empty] | AC-BD-207 | Balanza digital (5Kg) | CAMRY | EK5350 |  | 1 a 5000 gr
AC-PE-201 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 176755 | 40Lbf - 20 Kgf | se realizo la compra de 1 penetrometro y se malograron 1 | AC-PE-201 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 176755 | 40Lbf - 20 Kgf
AC-PE-202 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 164981 | 40Lbf - 20 Kgf |  | AC-PE-202 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 164981 | 40Lbf - 20 Kgf
AC-PE-203 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 164986 | 40Lbf - 20 Kgf |  | AC-PE-203 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 164986 | 40Lbf - 20 Kgf
AC-PE-204 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 164423 | 40Lbf - 20 Kgf |  | AC-PE-204 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 164423 | 40Lbf - 20 Kgf
AC-PE-205 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 159117 | 40Lbf - 20 Kgf |  | AC-PE-205 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 159117 | 40Lbf - 20 Kgf
AC-PE-206 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 146538 | 40Lbf - 20 Kgf
AC-PE-207 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 164984 | 40Lbf - 20 Kgf |  | AC-PE-207 | Penetrometro | WAGNER | FDK-40 | 164984 | 40Lbf - 20 Kgf
[7 empty] | AC-PE-208 | Penetrometro | WAGNER | FDK-41 |  | 40Lbf - 20 Kgf
AC-TP-201 | Termometro - Patròn | TESTO | TESTO 108 | 42622867 | (-)50ºC a 300ºC |  | AC-TP-201 | Termometro - Patròn | TESTO | TESTO 108 | 42622867 | (-)50ºC a 300ºC
AC-TD-201 | Termometro | HANNA | HI98501 | 28A226 | (-)50ºC a 150ºC | se compro 4 termometros y se malograron 4( 2 nuevos, 1 antiguo y se perdio 1 ya malogrado) | AC-TD-201 | Termometro | HANNA | HI98501 | 28A226 | (-)50ºC a 150ºC
AC-TD-202 | Termometro | HANNA | HI98501 | 28C3B8 | (-)50ºC a 150ºC |  | AC-TD-202 | Termometro | HANNA | HI98501 | 28C3B8 | (-)50ºC a 150ºC
AC-TD-203 | Termometro | HANNA | HI98501 | 18A90E | (-)50ºC a 150ºC |  | AC-TD-205 | Termometro | HANNA | HI98501 | 32642E | (-)50ºC a 150ºC
AC-PH-206 | PH-METRO | HANNA |  |  | 0.00 a 14:00pH |  | AC-PH-206 | PH-METRO | HANNA |  |  | 0.00 a 14:00pH
AC-TH-201 | Termohigrometro | COOLBOX | 968H | HI98103 | T°C: -10 a 50°C HR: 20% a 99% | se compro 3 termohidrometros | AC-TH-201 | Termohigrometro | COOLBOX | 968H | HI98103 | T°C: -10 a 50°C HR: 20% a 99%
AC-TH-202 | Termohigrometro | RADIOSCHACH |  |  | T°C: -10 a 50°C HR: 20% a 99% |  | AC-TH-202 | Termohigrometro | RADIOSCHACH |  |  | T°C: -10 a 50°C HR: 20% a 99%
[7 empty] | AC-TH-203 | Termohigrometro | BOECO GERMANY | SH-110 |  | T°C: -10 a 70°C HR: 20% a 99%
[7 empty] | AC-TH-204 | Termohigrometro | BOECO GERMANY | SH-111 |  | T°C: -10 a 70°C HR: 20% a 99%
[7 empty] | AC-TH-205 | Termohigrometro | BOECO GERMANY | SH-112 |  | T°C: -10 a 70°C HR: 20% a 99%
AC-NI-201 | Equipo NIR | FELIX | F - 750 | 750-008-16019 |  |  | AC-NI-201 | Equipo NIR | FELIX | F - 750 | 750-008-16019
AC-ES-201 | Estufa | DIGISTYSTEM |  |  |  |  | AC-ES-201 | Estufa | DIGISTYSTEM
AC-ES-202 | Estufa | Digital Time TRV |  |  |  |  | AC-ES-202 | Estufa | Digital Time TRV
AC-HM-201 | Horno microondas | SANSUNG |  |  |  | se compro 3 hornos microondas | AC-HM-201 | Horno microondas | SANSUNG
AC-HM-202 | Horno microondas | Daevoo | 32 Lt |  |  |  | AC-HM-202 | Horno microondas | Daevoo | 32 Lt
AC-HM-203 | Horno microondas | [5 empty] | AC-HM-203 | Horno microondas
[7 empty] | AC-HM-204 | Horno microondas
[7 empty] | AC-HM-205 | Horno microondas
[7 empty] | AC-HM-206 | Horno microondas
AC-MC-201 | Microscopio | PREMIURE |  |  |  |  | AC-MC-201 | Microscopio | PREMIURE
AC-JP-201 | Juego de pesas |  |  |  | 1g, 2g(2U), 5g, 10g, 20g(2U), 50g,100 (2U), 200g, 500g, 1Kg |  | AC-JP-201 | Juego de pesas |  |  |  | 1g, 2g(2U), 5g, 10g, 20g(2U), 50g,100 (2U), 200g, 500g, 1Kg
AC-PP-201 | Pesa patron 20kg |  |  |  | 20 KG |  | AC-PP-201 | Pesa patron 20kg |  |  |  | 20 KG
AC-PP-202 | Pesa patron 5kg |  |  |  | 5 KG |  | AC-PP-202 | Pesa patron 5kg |  |  |  | 5 KG
AC-KIT-201 | Kit de Hierro y manganeso |  |  |  |  | se malogro el kit | AC-KIT-201 | Kit de Hierro y manganeso (discos y tubos)
AC-MOC-302 | Oxi baby | WITT |  |  |  | Se devolvio a congelados (solo falta el cargador devolver)
AC-TB-201 | TAB A | SAMSUNG |  |  |  | se compro dos tables, 1 table se robaron | AC-TB-201 | TAB A | SAMSUNG | SM-T510 | R52N8112V7N
[7 empty] | AC-TB-202 | TAB A | SAMSUNG | SM-T510 | R52N8112V7N